## Φύλλο1
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  | ΕΡΓΟ: | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
| ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ |  |  |  | ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΥΟ
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |  |  | ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΥΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 53 / 2018
Προϋπολογισμός Μελέτης
Α/Α | Περιγραφή Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μ.Μ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη
Κύριες Εργασίες
Βασικές Εργασίες
1 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού | ΝΕΤ OIK – 22.10.01.1Ν | ΟΙΚ-2226 100% | 1.1 | m2 | 6 | 15 | 90
2 | Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων | ΝΕΤ OIK – 22.60.1Ν | ΟΙΚ-2236 100% | 1.2 | m2 | 15 | 3 | 45
3 | Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm | ΝΕΤ ΟΙΚ-78.05.01 | ΟΙΚ-7809 100% | 1.3 | m2 | 124 | 13 | 1612
4 | Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm | ΝΕΤ ΟΙΚ-78.05.12 | ΟΙΚ-7809 100% | 1.4 | m2 | 38 | 18 | 684
5 | Προσαύξηση τιμής των γυψοσανίδων των άρθρων 78.05.01 έως 78.05.12 σε περίπτωση χρησιμοποίησης ετοίμων φύλλων εμβαδού μικροτέρου από 0,72 m2 | ΝΕΤ ΟΙΚ-78.05.13 | ΟΙΚ-7809 100% | 1.5 | m2 | 5 | 1.1 | 5.5
6 | Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά | ΝΕΤ ΟΙΚ-73.26.03 | ΟΙΚ-7326.1 100% | 1.6 | m2 | 25 | 31 | 775
7 | Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm | ΝΕΤ ΟΙΚ-73.33.01 | ΟΙΚ-7331 100% | 1.7 | m2 | 17 | 31.5 | 535.5
8 | Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας | ΝΕΤ ΟΙΚ-77.84.02 | ΟΙΚ-7786.1 100% | 1.8 | m2 | 70 | 12.4 | 868
9 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως | ΝΕΤ ΟΙΚ-77.80.01 | ΟΙΚ-7785.1 100% | 1.9 | m2 | 40 | 9 | 360
10 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου | ΝΕΤ ΟΙΚ-77.55 | ΟΙΚ-7755 100% | 1.10 | m2 | 2 | 6.7 | 13.4
11 | Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm | ΝΕΤ ΟΙΚ-75.31.01 | ΟΙΚ-7531 100% | 1.11 | m2 | 4.2 | 78.5 | 329.7
12 | Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος | ΝΕΤ ΟΙΚ-61.31 | ΟΙΚ-6118 100% | 1.12 | kgr | 630 | 2.8 | 1764
13 | Θερμομονωτικά κουφώματα από αλουμίνιο, με ηλεκτροστατική βαφή (χρώματος λευκού), με θερμοδιακοπή, μετά διπλών υαλοπινάκων (5-16-4), για παράθυρα και φεγγίτες | ΝΕΤ ΟΙΚ-65.01.01.ΝΠ | ΟΙΚ-6501 100% | 1.13 | m2 | 20 | 220 | 4400
14 | Κινητές σίτες αερισμού | ΝΕΤ ΟΙΚ-65.25 | ΟΙΚ-6530 100% | 1.14 | m2 | 20 | 45 | 900
15 | Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη | ΝΕΤ ΟΙΚ-65.17.06 | ΟΙΚ-6524 100% | 1.15 | m2 | 5.5 | 135 | 742.5
16 | Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα | ΝΕΤ ΟΙΚ-54.50.1Ν | ΟΙΚ-5446.1 100% | 1.16 | m2 | 8 | 133 | 1064
17 | Θύρες πρεσσαριστές παλινδρομικές δρομικές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm | ΝΕΤ ΟΙΚ-54.63.01 | ΟΙΚ-5463.1 100% | 1.17 | m2 | 4 | 195 | 780
18 | Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές | ΝΕΤ ΟΙΚ-54.86 | ΟΙΚ-5446.1 100% | 1.18 | mm | 26.5 | 16.8 | 445.2
19 | Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες. Ράφια ή χωρίσματα πάχους 22 mm | ΝΕΤ ΟΙΚ-56.04.01 | ΟΙΚ-5604 100% | 1.19 | m2 | 20 | 39 | 780
20 | Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2 | ΝΕΤ ΟΙΚ-56.11 | ΟΙΚ-5613.1 100% | 1.20 | τεμ | 8 | 33.5 | 268
21 | Επένδυση ξύλινων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica) | ΝΕΤ ΟΙΚ-56.17 | ΟΙΚ-5617 100% | 1.21 | m2 | 15 | 16.8 | 252
22 | Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα | ΝΕΤ ΟΙΚ-56.23 | ΟΙΚ-5613.1 100% | 1.22 | m2 | 9.2 | 225 | 2070
23 | Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL | ΝΕΤ ΟΙΚ-56.21 | ΟΙΚ-5617 100% | 1.23 | m2 | 6.9 | 28 | 193.2
24 | Κιγκλιδώματα σιδηρά – περιφράγματα, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους | ΝΕΤ ΟΙΚ-64.01.01 | ΟΙΚ-6401 100% | 1.24 | kgr | 180 | 4.5 | 810
25 | Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 40 mm | ΗΛΜ8.ΣΧΕΤ.Α2 | ΗΛΜ8 100% | 1.25 | m | 2 | 12.1 | 24.2
26 | Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 50 mm | ΗΛΜ8.ΣΧΕΤ.Α3 | ΗΛΜ8 100% | 1.26 | m | 2 | 12.65 | 25.3
27 | Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 75 mm | ΗΛΜ8.ΣΧΕΤ.Α4 | ΗΛΜ8 100% | 1.27 | m | 4 | 17.4 | 69.6
28 | Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 100 mm πιέσεως 4 ατμοσφαιρών | ΗΛΜ8 | ΗΛΜ8 100% | 1.28 | m | 6 | 30.35 | 182.1
29 | Σιφώνι νιπτήρα μεταλλικό χρωμέ εξόδου Φ 32-40 | ΗΛΜ8.ΣΧΕΤ.Α8 | ΗΛΜ8 100% | 1.29 | τεμ. | 6 | 19.43 | 116.58
30 | Θήκη Χαρτιού για τοίχο | ΗΛΜ16.ΣΧΕΤ.Υ.4 | ΗΛΜ16 100% | 1.30 | τεμ. | 2 | 54.93 | 109.86
31 | Νιπτήρας πορσελάνης ενθετος | ΗΛΜ16.ΣΧΕΤ.Υ.51 | ΗΛΜ16 100% | 1.31 | Μ.Μ. | 2 | 451.7 | 903.4
32 | Φρεάτιο Αποχέτευσης | ΗΛΜ10.Α1 | ΗΛΜ10 100% | 1.32 | τεμ. | 2 | 300.63 | 601.26
33 | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm | ΝΕΤ ΥΔΡ 12.10.02 | ΥΔΡ 6711.1 100% | 1.33 | m | 18 | 4.2 | 75.6
34 | Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση αγωγών- ύδρευσης -ομβρίων προστασίας καλωδίων σε έδαφος γαιώδες | ΑΤΗΕ9302.1. | ΟΙΚ2113 100% | 1.34 | m3 | 12 | 11.92 | 143.04
35 | Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου | ΝΕΤ- ΥΔΡ 5.07 | ΥΔΡ 6069 100% | 1.35 | Μ3 | 6 | 13.22 | 79.32
36 | Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ. Π. 0-150.Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm | ΥΔΡ-5.05.01 | ΥΔΡ6068 100% | 1.36 | m3 | 6 | 14.32 | 85.92
37 | Χαρτοδοχείο 12lt | ΗΛΜ18ΣΧΕΤ.Α.27 | ΗΛΜ18 100% | 1.37 | τεμ. | 4 | 24.47 | 97.88
38 | Σπιράλ σύνδεσης 50 εως 100 εκ 1/2 "- 3/4 " ή 1 " | ΗΛΜ11.ΣΧΕΤ.Υ.15 | ΗΛΜ11 100% | 1.38 | τεμ. | 4 | 9.95 | 39.8
39 | Νεροχύτης κουζίνας δύο γούρνες τύπου inox | ΗΛΜ11.Ν7 | ΗΛΜ11 100% | 1.39 | τεμ. | 1 | 208.72 | 208.72
40 | Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος διαμέτρου 1/2 ins επιχρωμιωμένος αποσπώμενη εκροής δύο δεσμών | ΗΛΜ 13.Ν66 | ΗΛΜ13 100% | 1.40 | τεμ. | 1 | 478.17 | 478.17
41 | Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος διαμέτρου 1/2 ins επιχρωμιωμένος | ΗΛΜ13 | ΗΛΜ13 100% | 1.41 | τεμ. | 2 | 60.62 | 121.24
42 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1/2 in | ΑΤΗΕ8036.1 | ΗΛΜ5 100% | 1.42 | m | 8 | 12.62 | 100.96
43 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 1/4 in | ΑΤΗΕ8036.4 | ΗΛΜ5 100% | 1.43 | m | 6 | 21.36 | 128.16
44 | Σφαιρική βανα 1 1/4 ΄΄ | ΗΛΜ11.Ν2 | ΗΛΜ11 100% | 1.44 | τεμ. | 2 | 29.39 | 58.78
45 | Σφαιρική βανα 1 ΄΄ | ΗΛΜ11.Ν4 | ΗΛΜ11 100% | 1.45 | τεμ. | 2 | 15.08 | 30.16
46 | Σφαιρική βανα 3/4 ΄΄ | ΗΛΜ11.Ν5 | ΗΛΜ11 100% | 1.46 | τεμ. | 13 | 12.06 | 156.78
47 | Ρακόρ μεταλλικό γαλβανισμένο 3/4΄΄ | ΑΤΗΕ8037.2 | ΗΛΜ5 100% | 1.47 | τεμ. | 13 | 11.09 | 144.17
48 | Ρακόρ μεταλλικό γαλβανισμένο 1΄΄ | ΑΤΗΕ8037.3 | ΗΛΜ5 100% | 1.48 | τεμ. | 2 | 14.15 | 28.3
49 | Ρακόρ μεταλλικό γαλβανισμένο 1 1/4΄΄ | ΑΤΗΕ8037.4 | ΗΛΜ5 100% | 1.49 | τεμ. | 2 | 22.31 | 44.62
50 | Τάπα Συλλέκτη 1 1/4 '' | ΗΛΜ11.ΣΧΕΤ.Υ.9.1 | ΗΛΜ11 100% | 1.50 | τεμ. | 4 | 6.99 | 27.96
51 | Συλλέκτης DN 1 " 5 οπών | ΗΛΜ11.ΣΧΕΤ.Υ.4.1 | ΗΛΜ11 100% | 1.51 | τεμ. | 2 | 46.29 | 92.58
52 | Τάπα Συλλέκτη 1 '' | ΗΛΜ11.ΣΧΕΤ.Υ.9.2 | ΗΛΜ11 100% | 1.52 | τεμ. | 4 | 3.99 | 15.96
53 | Πίνακας Υδροληψίας Α | ΗΛΜ11.ΣΧΕΤ.Υ.5 | ΗΛΜ11 100% | 1.53 | τεμ. | 1 | 100.96 | 100.96
54 | Γωνιακός διακοπτης σφαιρικός 1/2 σε 3/4 ΄΄ με ροζέτα. | ΗΛΜ11.Ν40.3 | ΗΛΜ11 100% | 1.54 | τεμ. | 13 | 10.24 | 133.12
55 | Συλλέκτης Παροχής 1 1/4 ΄΄ | ΗΛΜ7.Ν20.5 | ΗΛΜ7 100% | 1.55 | τεμ. | 2 | 175.05 | 350.1
56 | Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 22mm πάχους 0,9mm ευθυγ | ΗΛΜ7.Ν5 | ΗΛΜ7 100% | 1.56 | m | 23 | 11.53 | 265.19
57 | Θερμική μόνωση για χαλκοσωλήνα 22mm | ΗΛΜ40.Ν2 | ΗΛΜ40 100% | 1.57 | m | 11.5 | 6.82 | 78.43
58 | Θερμική μόνωση πάχους 13mm για χαλκοσωλήνα 18mm | ΗΛΜ40.Ν3 | ΗΛΜ40 100% | 1.58 | m | 14 | 8.22 | 115.08
59 | Θερμική μόνωση πάχους 13mm για χαλκοσωλήνα 22mm | ΗΛΜ40.Ν4 | ΗΛΜ40 100% | 1.59 | m | 14 | 8.4 | 117.6
60 | Θερμική μόνωση πάχους 13mm για χαλκοσωλήνα 28mm | ΗΛΜ40.Ν5 | ΗΛΜ40 100% | 1.60 | m | 14 | 8.92 | 124.88
61 | Μίνι διακόπτης ρακορ 16 ή 18 ή 22 ή 28 Χ2 -1/2'' Αρσενικό | ΗΛΜ11.ΣΧΕΤ.Υ.10 | ΗΛΜ11 100% | 1.61 | τεμ. | 13 | 13.96 | 181.48
62 | Ηλεκτρικός πίναξ Α τριφασικός με όργανα | ΗΛΜ52.Ν100 | ΗΛΜ52 100% | 1.62 | τεμ. | 2 | 734.45 | 1468.9
63 | Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2 | ΝΕΤ-ΟΙΚ22.30.01 | ΟΙΚ-2261A 100% | 1.63 | τεμ. | 10 | 5.6 | 56
64 | Διακόπτης απλός ΙΡ55 | ΗΛΜ49.Ν20.1 | ΗΛΜ49 100% | 1.64 | m | 5 | 15.97 | 79.85
65 | Διακόπτης διπλός ΙΡ55 ή αλλε ρετουρ | ΗΛΜ49.Ν20.2 | ΗΛΜ49 100% | 1.65 | m | 2 | 23.97 | 47.94
66 | Ρευματοδότης τύπου schuko IP55 | ΗΛΜ49.Ν20.3 | ΗΛΜ49 100% | 1.66 | τεμ. | 5 | 16.97 | 84.85
67 | Φωτιστικό σώμα ισχύος 33Watt | ΗΛΜ60.Ν5 | ΗΛΜ60 100% | 1.67 | τεμ. | 4 | 205.62 | 822.48
68 | Απορροφητήρας | ΗΛΜ24.Ν2 | ΗΛΜ39 100% | 1.68 | τεμ. | 1 | 241.1 | 241.1
69 | Θερμοσίφωνας 3KW | ΗΛΜ24.Ν1 | ΗΛΜ24 100% | 1.69 | τεμ. | 2 | 146.7 | 293.4
70 | Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 100 mm πάχους λαμαρίνας 1,0mm | ΝΕΤ ΗΛΜ 65.80.40.01 | ΗΛΜ34 100% | 1.70 | m | 30 | 12.5 | 375
71 | Spiral σωλήνας πλαστικός διαμέτρου 25mm | ΗΛΜ41.Ν70 | ΗΛΜ41 100% | 1.71 | m | 82 | 6.76 | 554.32
72 | Spiral σωλήνας πλαστικός διαμέτρου 32mm | ΗΛΜ41.Ν71 | ΗΛΜ41 100% | 1.72 | m | 14 | 7.22 | 101.08
73 | Πλαστικό κανάλι 25Χ25 | ΗΛΜ42.Ν5 | ΗΛΜ42 100% | 1.73 | m | 38 | 5.46 | 207.48
74 | Πλαστικό κανάλι 40Χ40 | ΗΛΜ42.Ν6 | ΗΛΜ42 100% | 1.74 | m | 15 | 6.06 | 90.9
75 | Μετατόπιση υφιστάμενου φωτιστικού σώματος | ΗΛΜ60.Ν200 | ΗΛΜ60 100% | 1.75 | τεμ. | 10 | 22.02 | 220.2
76 | Καλώδιο ΝΥΜ ή ΝΥΜΗΥ 3Χ1,5mm2 | ΗΛΜ46.4Ν | ΗΛΜ46 100% | 1.76 | m | 58 | 5.07 | 294.06
77 | Καλώδιο ΝΥΜ ή ΝΥΜΗΥ 3Χ2,5mm2 | ΗΛΜ46.5Ν | ΗΛΜ46 100% | 1.77 | m | 176 | 5.41 | 952.16
78 | Καλώδιο ΝΥΜ ή ΝΥΜΗΥ 3Χ4mm2 | ΗΛΜ46.6Ν | ΗΛΜ46 100% | 1.78 | m | 15 | 6.74 | 101.1
79 | Καλώδιο ΝΥΜ ή ΝΥΜΗΥ 5Χ1,5mm2 | ΗΛΜ46.51Ν | ΗΛΜ46 100% | 1.79 | m | 10 | 6.89 | 68.9
80 | Καλώδιο ΝΥΜ ή ΝΥΜΗΥ 5Χ6mm2 | ΗΛΜ46.53Ν | ΗΛΜ46 100% | 1.80 | m | 30 | 11.19 | 335.7
81 | Καλώδιο ΝΥΜ ή ΝΥΜΗΥ 5Χ10mm2 | ΗΛΜ46.9Ν | ΗΛΜ46 100% | 1.81 | m | 30 | 17.84 | 535.2
82 | Μπρίζα RJ45 UTP cat6 για καναλι ή επίτοιχη | ΗΛΜ49.2 | ΗΛΜ49 100% | 1.82 | τεμ. | 1 | 21.24 | 21.24
83 | Μικροαυτόματος τετραπολικός C 4Χ63-50A/10ΚΑ | ΗΛΜ55.Ν30.3 | ΗΛΜ55 100% | 1.83 | τεμ. | 2 | 87.28 | 174.56
84 | Διακόπτης Διαφυγής Έντασης 4Χ63Α/30mA | ΑΤΗΕ8916.1Ν | ΗΛΜ53 100% | 1.84 | τεμ. | 1 | 174.36 | 174.36
85 | Ραγοδιακόπτης φορτίου 4Χ100-80Α | ΑΤΗΕ8880.4.4Ρ63 | ΗΛΜ53 100% | 1.85 | τεμ. | 3 | 66.21 | 198.63
86 | Κυτίο διακλάδωσης 100Χ100 | ΗΛΜ52.Ν1 | ΗΛΜ52 100% | 1.86 | τεμ. | 24 | 8.27 | 198.48
87 | Απαγωγός υπέρτασης τριφασικός | ΗΛΜ55.Ν15 | ΗΛΜ55 100% | 1.87 | τεμ. | 1 | 626.7 | 626.7
88 | Μαγνητοθερμικός με σταθερό μαγνητικό με ρυθμιζόμενο θερμικό για ΙΝ από 12Α-100Α | ΗΛΜ54.10Ν | ΗΛΜ54 100% | 1.88 | τεμ. | 1 | 154.85 | 154.85
89 | Καλώδιο UTP cat.6 PVC 4 ζευγών | ΗΛΜ47.R1Ν | ΗΛΜ47 100% | 1.89 | m | 40 | 4.81 | 192.4
90 | Τηλεφωνική συσκευή ψηφιακή | ΗΛΜ61.Ν41 | ΗΛΜ61 100% | 1.90 | τεμ. | 1 | 86.32 | 86.32
91 | Κάλυμμα Θερμαντικού σώματος | ΗΛΜ26.Ν1 | ΗΛΜ26 100% | 1.91 | τεμ. | 2 | 310.1 | 620.2
92 | Μεταφορά θερμαντικού σώματος τύπου ΠΑΝΕΛ 80Χ60 | ΗΛΜ26.Ν2 | ΗΛΜ26 100% | 1.92 | τεμ. | 1 | 130.1 | 130.1
93 | Μεταφορά θερμαντικού σώματος χαλύβδινου 29 φετών οιονδηποτε τύπου | ΗΛΜ26.Ν3 | ΗΛΜ26 100% | 1.93 | τεμ. | 1 | 166.8 | 166.8
94 | Διακόπτης ίσιος ή γωνιακός θερμαντικού σώματος | ΗΛΜ26.Ν4 | ΗΛΜ26 100% | 1.94 | τεμ. | 1 | 34.35 | 34.35
95 | Συμβατικός Πίνακας Ελέγχου Πυρανίχνευσης | ΗΛΜ52.1Ν | ΗΛΜ52 100% | 1.95 | τεμ. | 1 | 401.6 | 401.6
96 | Συμβατικό Μπουτόν πυρασφάλειας | ΗΛΜ49.Π1 | ΗΛΜ49 100% | 1.96 | τεμ. | 2 | 21.27 | 42.54
97 | Συμβατικός θερμοδιαφορικός ανιχνευτής | ΗΛΜ49.Π2 | ΗΛΜ49 100% | 1.97 | τεμ. | 2 | 35.57 | 71.14
98 | Συμβατικός Φάρος – Σειρήνα | ΗΛΜ49.Π3 | ΗΛΜ49 100% | 1.98 | τεμ. | 1 | 38.87 | 38.87
99 | Συμβατικός Φωτοηλεκτρικός Ανιχνευτής Ορατού Καπνού | ΗΛΜ49.Π4 | ΗΛΜ49 100% | 1.99 | τεμ. | 16 | 46.57 | 745.12
100 | Φωτιστικό Ασφαλείας | ΗΛΜ59.1Ν | ΗΛΜ59 100% | 1.100 | τεμ. | 10 | 55.02 | 550.2
101 | Καλώδιο τύπου LiYCY διατομής 2Χ1,5mm2 | ΗΛΜ48.2Ν | ΗΛΜ48 100% | 1.101 | m | 150 | 3.09 | 463.5
102 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa φορητός γομώσεως 6 Kg | ΗΛΜ19.4Ν | ΗΛΜ19 100% | 1.102 | τεμ. | 3 | 38.51 | 115.53
Άθροισμα ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | [8 empty] | 37582.37
| Άθροισμα Βασικές Εργασίες | [7 empty] | 37582.37
| Άθροισμα Κύριες Εργασίες | [7 empty] | 37582.37
| ΓΕ & ΟΕ 18,00% | [7 empty] | 6764.8266
| Μερικό Σύνολο | [7 empty] | 44347.1966
| Απρόβλεπτα | [7 empty] | 6652.0795
| Αναθεώρηση | [7 empty] | 750
| Απολογιστικές Εργασίες | [7 empty] | 500
| Σύνολο Δαπανών | [7 empty] | 52249.2761
| ΦΠΑ 24,00% | [7 empty] | 12539.8263
| Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ | [7 empty] | 64789.1024
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 19-06-2018
| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |  | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
| ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |  | ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ |  |  | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ..Ε |  | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ |  |  | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ